## Data
Magnetic Drive Pump
Pipe | Q_magnetic (GPM) | h_discharge (m) | U h_discharge (m) | h_zenith (m) | U h_zenith (m) | η_magnetic (%) | U η_magnetic (%)
Pipe 1 | 1.6 | 2.0235 | 0.07907 | 1.198 | 0.00161 | 3.9604 | 0.13553
Pipe 2 | 1.5 | 2.0682 | 0.07927 | 1.5166 | 0.00161 | 4.7676 | 0.17204
Pipe 3 | 1.4 | 2.0979 | 0.0794 | 1.8066 | 0.0016 | 5.3583 | 0.20505
Pipe 4 | 1.15 | 2.336 | 0.08056 | 2.2501 | 0.0016 | 5.5625 | 0.25352
Pipe 5 | 1.05 | 2.4401 | 0.0811 | 2.4148 | 0.0016 | 5.5736 | 0.27667
Pipe 6 | 0.7 | 2.5443 | 0.08166 | 2.7186 | 0.00159 | 4.2797 | 0.3112
Transparent Centrifugal Pump
Setting | Q_centrifugal (GPM) | h_centrifugal (m) | U h_centrifugal (m) | η_centrifugal (%) | U η_centrifugal (%)
100% | 45.3 | 7.173 | 0.25825 | 19.4787 | 0.83013
90% | 40.86 | 7.6885 | 0.26084 | 18.8324 | 0.76981
80% | 36.53 | 8.2041 | 0.26357 | 17.9657 | 0.7078
70% | 31.35 | 8.7993 | 0.26691 | 16.5366 | 0.62755
60% | 26.38 | 9.3944 | 0.27044 | 14.8562 | 0.54559
50% | 22.17 | 9.692 | 0.27227 | 12.8808 | 0.46606
40% | 17.58 | 10.1384 | 0.2751 | 10.6844 | 0.3787
30% | 12.73 | 10.4359 | 0.27704 | 7.9638 | 0.27871
20% | 8.01 | 10.5847 | 0.27803 | 5.0825 | 0.17679
0% | 0 | 11.9464 | 0.28753 | 0 | 0
System Curve (Lab 6, Part B)
Test | Q_system (GPM) | h_L,system (m) | U h_L,system (m)
Test 1 | 3.5 | 26.7705 | 0.6752
Test 2 | 3.125 | 16.9468 | 0.5052
Test 3 | 2.75 | 14.1112 | 0.4632
Test 4 | 2.5 | 12.3403 | 0.4391
Test 5 | 2.125 | 8.1172 | 0.1753
Test 6 | 1.75 | 5.4916 | 0.1188
Test 7 | 1.375 | 2.7178 | 0.0592
Test 8 | 1 | 0.941 | 0.0218